《自动控制理论基础》（823）复习提纲

# 考试的总体要求

《自动控制理论基础》要求考生熟练掌握经典控制理论的基本概念、系统模型和分析方法，能够运用反馈原理进行线性系统的控制校正与补偿设计；初步掌握现代控制论中状态空间方法涉及的基本概念与分析方法。主要考查的范围及各部分在试卷中所占的比例如下。

- 自动控制系统的模型与基本概念（约10%）

  - 反馈控制系统的基本概念

  - 控制系统的数学模型、物理模型与计算模型

- 自动控制系统的时域分析方法(约25%)

  - 系统的时域响应

  - 过渡过程性能指标

  - 稳态误差分析

  - 系统稳定性分析及劳斯判据、赫尔维茨判据

  - 系统特征方程零极点分布对系统性能的影响

- 自动控制系统的频域分析方法(约15%)

  - Bode图的概念与绘制方法

  - 最小相位系统

  - Nyquist曲线的概念与绘制方法

  - 系统稳定性的Nyquist判据

  - 系统的相对稳定性

  - 频域性能指标及其与时域性能指标的关系

- 自动控制系统的校正与补偿(约20%)

  - 控制系统校正与补偿的基本概念

  - 相位超前与相位滞后校正

  - 相位超前-滞后校正

  - PID控制器

- 离散控制系统(10%)

  - 离散控制系统的基本概念

  - 采样定理

  - Z变换与差分方程的求解

  - 稳定性判据

- 状态空间方法(约20%)

  - 状态空间方程的基本概念与建立方法

  - 状态空间方程及状态转移矩阵的求解

  - 能控性与能观性的概念与判据

  - 系统的能观、能控及对角、约当标准型的概念与实现

# 考试的形式与说明

本科目的考试形式为闭卷考试，试卷总分为150分，考试时间180分钟。