浙江师范大学硕士研究生入学考试复试科目
考　试　大　纲

| 科目代码、名称: | 575分析化学 |
| --- | --- |
| 适用专业: | 070300化学（一级学科） |

一、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分 及 考试时间

本试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

试卷由试题和答题纸组成；答案必须写在答题纸相应的位置上；答题纸一般由考点提供。

（三）试卷内容结构（考试的内容比例及题型）

仪器分析 150分

（四）试卷题型结构

选择题：         20小题，每小题2分，共40分

简答题（简述题）：6小题，每小题15分，共90分

计算题：         3小题，每小题5-10分，共20分

二、考查目标（复习要求）

全日制攻读硕士学位研究生入学考试分析化学科目考试内容为仪器分析课程，要求考生系统掌握相关学科的基本知识、基础理论和基本方法，并运用相关理论和方法来分析、解决分析化学中的实际问题。

三、考查范围或考试内容概要

第一章　绪论

1．仪器分析的内容和分类；仪器分析方法的特点和应用范围。

2．仪器分析在化学研究中的作用；仪器分析的发展趋势。

第二章　光学分析法导论

1．电磁辐射的基本特征。

2．电磁波谱区域；光学光谱概述。

第三章　原子发射光谱分析法

1．原子发射光谱分析概述

2．激发光源：直流电弧；交流电弧；高压火花；电感耦合等离子炬(ICP)。

3．棱镜摄谱仪；光栅光谱仪。

4．灵敏线；最后线；分析线；定性分析及半定量方法

5．原子发射光谱定量分析，赛伯—罗马金公式；谱线强度的影响因素；内标法的基本原理；定量分析方法。

第四章　原子吸收光谱分析法

1．原子吸收光谱分析的基本原理、方法特点；基态原子数目与激发态原子数目的关系；积分吸收；谱线轮廓及变宽；峰值吸收定理。

2．原子吸收光谱仪：锐线光源；火焰原子化器；石墨炉原子化器；单色仪及检测器。

3．光谱干扰；物理及化学干扰；背景干扰及其校正方法（利用氘灯校正背景的原理和方法）。

4．灵敏度及检测限的表示；定量分析方法（标准工作曲线法、间接法等）

第五章　紫外—可见分子吸收光谱法

1. 朗伯—比尔定律；吸光度的加和性原理；偏离朗伯—比尔定律的原因；光度测量误差及实验条件选择。

2．单光束分光光度计；双光束分光光度计；双波长分光光度计。

3．未知组分分析；配合物的组成及稳定常数的测定；差示分光光度法。

4．荧光和磷光光谱；分子荧光的影响因素；荧光分析法。

第六章　电化学分析导论

1．基本概念；电极电位与浓度的关系；电动势的测定。

2．电化学分析分类、特点及其在化学研究中的作用。

第七章　电位分析法

1．基本原理

2. 指示电极；直接电位法的应用；溶液pH值测定（玻璃电极；参比电极）。

3. 离子选择性电极的种类；F− 选择电极；离子选择性电极的性能（Nernest响应、检测限、选择性系数、膜电位、选择性系数的估测等）。

4. 标准工作曲线法；标准加入法；格氏作图法等。

5. 电位滴定的特点；指示电极；参比电极；电位滴定终点确定；自动电位滴定。

第八章　电解分析法

1. 基本原理

2. 分解电压；超电压的产生及影响因素；电解分析实验条件。

3. 恒电流电解法；控制电位电解法；控制汞阴极电位电解法。

第九章　库仑分析法

1. 库仑分析特点；法拉第定律。

2. 电流效率的影响因素；恒电位库仑分析；库仑计；恒电流库仑分析；自动连续库仑分析。

第十章　极谱分析法

1. 极谱分析装置；极谱分析过程；滴汞电极的优点；固体电极。

2. 极谱扩散电流；扩散电流与扩散电流方程；影响扩散电流的因素。

3. 干扰电流及其消除方法（残余电流；迁移电流；极谱极大；氧波和氢波）；底液的选择。

4. 定量方法及其应用。

5. 单扫描极谱（示波极谱）法；循环伏安法；方波与脉冲极谱法；溶出伏安法。

第十一章　色谱分析法

- 色谱分析法分类；色谱分析法的特点。

- 色谱分析中的常用术语；色谱分析基本理论（塔板理论、速率理论）。

- 仪器构造；各部件的作用（气路、进样、分离、检测系统）；柱填充物（载体、固定相）。

- 色谱条件的选择；定性分析方法（保留值、纯组分加入、保留指数）；定量分析方法（峰面积测量、校正因子、归一化法、内标法、外标法）。

- 高效液相色谱法

参考教材或主要参考书：

1．华中师范大学等：《分析化学》下册，高等教育出版社，2012年第四版。

2．武汉大学主编：《分析化学》下册，高等教育出版社，2016年第六版。

四、样卷

(略)